## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 774233.47
1.1 | 监控系统 |  | 11665.66
2 | 措施项目费 |  | 19234.9
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 19234.9
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 7742.33
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 材料暂估价
3.4 | 专业工程暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 索赔费用
3.7 | 现场签证费用
3.8 | 预算包干费 |  | 7742.33
3.9 | 工程优质费
3.10 | 消纳费
3.11 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价 |  | 801210.7
6 | 增值税销项税额 |  | 72108.96
7 | 含税工程造价 |  | 873319.66
投标报价合计 |  |  | 873319.66

## 分部分项工程报价表
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 030402018001 |  | 欧式箱变 630kVA | 1、配电装置安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量kVA以下) 630 2、箱式变电站¦欧式箱变 630kVA 3、干式变压器¦SCB13-630kVA | 台 | 1 | 374158.6 |  | 374158.6
2 | 030404017001 |  | 直流充电桩 200kw | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 落地式 2、直流充电桩¦机桩一体(200kw) | 台 | 3 | 61387.06 |  | 184161.18
3 | 030408001001 |  | YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 2、铜芯电缆¦YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | m | 40 | 230.73 |  | 9229.2
4 | 030408001002 |  | YJV22-0.6/1kV-3*240+2*120mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240//扩：C4-8-6+补C4-8-6 2、铜芯电缆¦YJV22-0.6/1kV-3*240+2*120mm2 | m | 42 | 737.19 |  | 30961.98
5 | 030408006001 |  | 高压T型电缆头 3*70mm2 | 1、10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 70 2、成套型电缆T型头¦3*70mm2 | 个 | 2 | 1594.02 |  | 3188.04
6 | 030408006002 |  | 低压电缆头 3*240+2*120mm2 | 1、1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 | 个 | 6 | 523.84 |  | 3143.04
7 | 030408003003 |  | 电缆保护管 1*PE-160（10mm） | 1、电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 2、塑料管¦PEφ160 3、管件¦PEφ160 | m | 83 | 114.01 |  | 9462.83
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 614304.87
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
8 | 040504002001 |  | 箱变基础 | 1、非定型井垫层 混凝土(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 2、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外 3、非定型井基础 混凝土(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 4、预埋铁件 5、砖墙 抹灰 井内侧(预拌水泥石灰砂浆 M10)//换：预拌水泥石灰砂浆 M10 6、砖墙 抹灰 井底(预拌水泥石灰砂浆 M10)//换：预拌水泥石灰砂浆 M10 7、砖砌 矩形(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 8、砖墙 抹灰 (预拌水泥石灰砂浆 M10)//换：预拌水泥石灰砂浆 M10 9、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 10、集水口¦Φ200 11、井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 12、混凝土盖板¦1150mm*300mm*100mm 13、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 14、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 15、挖掘机装土 16、回填土 夯实机夯实 槽、坑 17、自卸汽车运土方 运距3km//扩：D1-1-53+D1-1-54*2 | 座 | 1 | 18203.37 |  | 18203.37
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 18203.37
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 010607002001 |  | 箱变钢管围栏 | 1、铝合金栏杆 制安//换：焊接钢管 DN100 //换：焊接钢管 DN50 2、现浇混凝土支座垫石(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 | 座 | 1 | 10892.25 |  | 10892.25
10 | 030409001001 |  | 箱变接地 | 1、接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2、成品角钢接地极¦L50*5*2500 3、接地母线敷设 户外接地母线敷设 4、圆钢水平地极¦Φ16 5、接地母线敷设 户外接地母线敷设 6、圆钢引出线¦Φ16 | 座 | 1 | 4890.41 |  | 4890.41
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 15782.66
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 040504002002 |  | 充电桩基础 | 1、非定型井垫层 混凝土(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 2、砖砌 矩形(预拌水泥砂浆 M10)//换：预拌水泥砂浆 M10 3、预埋铁件 4、砖墙 抹灰 井内侧(预拌水泥石灰砂浆 M10)//换：预拌水泥石灰砂浆 M10 5、砖墙 抹灰 井底(预拌水泥石灰砂浆 M10)//换：预拌水泥石灰砂浆 M10 6、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 7、集水口¦Φ200 8、混凝土井盖、井圈制作 井圈(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 9、石灰大白浆 墙面 三遍 10、预埋铁件 11、井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 12、井环盖、井座¦760*300*100 13、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 14、挖掘机挖一般土方 一、二类土 15、回填土 夯实机夯实 槽、坑 16、挖掘机装土 17、自卸汽车运土方 运距10km//扩：D1-1-53+D1-1-54*9 | 座 | 3 | 4744.18 |  | 14232.54
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 14232.54
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 030408003001 |  | 室外电缆沟 0.9m*0.6m | 1、非定型井垫层 混凝土(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 2、砖砌 矩形(预拌水泥砂浆 M10)//换：预拌水泥砂浆 M10 3、非定型井基础 混凝土(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 4、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 5、集水口 6、钢筋制作、安装 圆钢 Φ8 7、成品复合材料电缆沟支架安装 8、复合材料电缆沟支架¦支架 60*70*490 | m | 17 | 764.78 |  | 13001.26
13 | 030408003002 |  | 电缆沟盖板 1150mm*300mm*100mm | 1、井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 2、混凝土盖板¦1150mm*300mm*100mm | 块 | 56 | 457.19 |  | 25602.64
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 38603.9
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 041001001001 |  | 电缆沟破及修复路面 | 1、旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 2、小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm 3、挖掘机挖装松散石方 4、自卸汽车运石方 运距5km//扩：D1-1-126+D1-1-127*4 5、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 6、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 7、挖掘机装土 8、自卸汽车运土方 运距3km//扩：D1-1-53+D1-1-54*2 9、机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 10、沥青混凝土¦AC-10C, 细粒式沥青砼上面层 11、水泥混凝土路面养生 水养生 | 项 | 1 | 895.11 |  | 895.11
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 895.11
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 040101002001 |  | B-C破及修复沥青路面 | 1、旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 2、小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm 3、挖掘机挖装松散石方 4、自卸汽车运石方 运距5km//扩：D1-1-126+D1-1-127*4 5、机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 6、沥青混凝土¦AC-10C, 细粒式沥青砼上面层 7、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 17 | 49.53 |  | 842.01
16 | 040103001001 |  | A-B开挖及修复绿化带 | 1、起挖绿篱和露地花卉(高度cm) 60以内 2、栽植单行绿篱(高cm) 60以内 | m2 | 10 | 124.37 |  | 1243.7
17 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 27 | 48.46 |  | 1308.42
18 | 040103001002 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 27 | 19.44 |  | 524.88
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 3919.01
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 040504001001 |  | 1层2列行车直线井 | 1、非定型井垫层 混凝土(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 2、非定型井基础 混凝土(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 3、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 4、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外 5、预埋铁件 6、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 7、集水口¦Φ200 8、砖墙 抹灰 井内侧(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 9、砖墙 抹灰 井底(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 10、井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 11、混凝土盖板¦1150mm*300mm*150mm 12、橡胶缓冲层¦1170*2150*5（回字型） 13、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 14、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 15、自卸汽车运土方 运距10km//扩：D1-1-53+D1-1-54*9// 16、水泥混凝土路面 厚度 | 座 | 1 | 7458.09 |  | 7458.09
本页小计
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
20cm(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 粒径为40mm石子 17、水泥混凝土路面养生 水养生 18、填石屑 19、绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 20、电缆标志牌¦菱形 2mm厚不锈钢 21、井盖编号牌
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 7458.09
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
20 | 040504001002 |  | 1层2列行车转角井 | 1、非定型井垫层 混凝土(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 2、非定型井基础 混凝土(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 3、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 4、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外 5、预埋铁件 6、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 7、集水口¦Φ200 8、砖墙 抹灰 井内侧(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 9、砖墙 抹灰 井底(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 10、井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 11、混凝土盖板¦1150mm*300mm*150mm 12、橡胶缓冲层¦1170*2150*5（回字型） 13、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 14、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 15、自卸汽车运土方 运距10km//扩：D1-1-53+D1-1-54*9// 16、水泥混凝土路面 厚度 | 座 | 2 | 8846.93 |  | 17693.86
本页小计
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
20cm(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20 粒径为40mm石子 17、水泥混凝土路面养生 水养生 18、填石屑 19、绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 20、电缆标志牌¦菱形 2mm厚不锈钢 21、井盖编号牌
21 | 031001001001 |  | 车挡杆 | 1、给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 150 2、镀锌钢管¦DN150*4.5 3、钢管桩填芯 填混凝土(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 4、人工挖一般土方 一、二类土 5、路面标线 常温溶剂型漆 | 根 | 6 | 555.17 |  | 3331.02
22 | 030901013001 |  | 落地式灭火器箱子 | 1、灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2、落地式灭火器箱子¦落地箱 ABC 4kG | 具 | 6 | 109.68 |  | 658.08
23 | 030414001001 |  | 组合型成套箱式变电站系统 | 1、组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 1000 | 系统 | 1 | 6071.86 |  | 6071.86
24 | 030414015001 |  | 电缆试验 | 1、电缆试验 电缆故障点测试 | 次/根/点 | 4 | 3609.97 |  | 14439.88
25 | 030414011001 |  | 接地装置 | 1、接地装置调试 接地网 | 系统/组 | 4 | 1743.39 |  | 6973.56
监控系统
26 | 030504001001 |  | 工作站、主机 | 1、微型计算机(PC机) 2、微型计算机 | 台 | 1 | 4603.21 |  | 4603.21
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 53771.47
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 030507009001 |  | 视频控制设备 | 1、监控摄像设备安装 彩色摄像机带定焦镜头 2、各类摄像机 3、摄像机支架 4、敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 4 5、超五类网线 6、网络交换机 7、视频监控网络交换机 | 台(套) | 1 | 4344.5 |  | 4344.5
28 | 030501012001 |  | 充电桩电能监控计费系统 | 1、网络交换机 2、充电桩网络交换机 3、充电机监控单元 4、8位模块式信息插座 单口 5、打印机安装 网络打印机 6、喷墨打印机 | 台/套 | 1 | 2717.95 |  | 2717.95
|  |  | 小计 | [5 empty] | 11665.66
|  |  | 本页小计 | [5 empty] | 7062.45
|  |  | 合计 | [5 empty] | 774233.47

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 19234.9
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 19234.9 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 19234.9
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 | [8 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [8 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [7 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合计 | [6 empty] | 19234.9
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 230
2 | 00010003-0001 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 230
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  | 1
4 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t |  | 3560.45
5 | 01010035 |  | 热轧圆盘条 φ12～25 |  | t |  | 3616.56
6 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg |  | 5.38
7 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg |  | 5.38
8 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg |  | 3.61
9 | 01150002 |  | 六角空心钢 综合 |  | kg |  | 4.01
10 | 01290043 |  | 钢板 8～15 |  | kg |  | 3.16
11 | 01290205 |  | 镀锌钢板 综合 |  | kg |  | 4.04
12 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg |  | 26.42
13 | 02010013 |  | 橡胶板 1～3 |  | kg |  | 25.7
14 | 02090050 |  | 聚乙烯薄膜 0.05 |  | m2 |  | 1.74
15 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  | m2 |  | 0.26
16 | 02130075 |  | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m |  | 2.1
17 | 02130090 |  | 三色塑料带 20mm×40m |  | 卷 |  | 2.06
18 | 02190140 |  | 塑料篾 |  | kg |  | 3.73
19 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg |  | 11.47
20 | 02270020 |  | 白布 |  | kg |  | 2.75
21 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 |  | 6.69
22 | 02270180 |  | 破布 一级 |  | kg |  | 7.18
23 | 02330001 |  | 稻草 |  | kg |  | 0.13
24 | 03010040 |  | 铝拉铆钉 综合 |  | 十个 |  | 0.87
25 | 03010126 |  | 自攻螺钉 M3×10 |  | 十套 |  | 0.25
26 | 03010430 |  | 六角螺栓 综合 |  | kg |  | 5.58
27 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 |  | 5.04
28 | 03011610 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 |  | 5.09
29 | 03011645 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 |  | 19.39
30 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 |  | 2.65
31 | 03013161 |  | 膨胀螺栓 M10×80 |  | 十套 |  | 6.8
32 | 03019051 |  | 水泥钉 |  | kg |  | 6.52
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
33 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 |  | 0.94
34 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg |  | 4.89
35 | 03135001-0001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg |  | 4.89
36 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg |  | 4.89
37 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg |  | 7.69
38 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg |  | 47.01
39 | 03139131 |  | 合金钢钻头 一字型 |  | 个 |  | 4.74
40 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 |  | 0.43
41 | 03139281-0002 |  | 钢锯条 |  | 条 |  | 0.37
42 | 03139291 |  | 钢锯片 φ300 |  | 片 |  | 264.96
43 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 4.57
44 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg |  | 4.84
45 | 04070045 |  | 石屑 |  | m3 |  | 127
46 | 04090015 |  | 生石灰 |  | t |  | 346
47 | 04090105 |  | 羧甲基纤维素 |  | kg |  | 6
48 | 04090135 |  | 余土外运 |  | m3
49 | 04090155 |  | 熟耕土(松方) |  | m3 |  | 41.94
50 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 |  | 310.92
51 | 04290080-0001 |  | 混凝土盖板 | 1150mm*300mm*150mm | 块 |  | 247
52 | 04290080-0001-0002 |  | 混凝土盖板 | 1150mm*300mm*100mm | 块 |  | 431.5
53 | 04290080-0003 |  | 混凝土盖板 | 1150mm*300mm*100mm | 块 |  | 196
54 | 04290090-0001 |  | 橡胶缓冲层 | 1170*2150*5（回字型） | 块 |  | 205.97
55 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  | m3 |  | 1592.08
56 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg |  | 7.75
57 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 7.17
58 | 13010330 |  | 沥青清漆 |  | kg |  | 6.45
59 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg |  | 16.13
60 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 6.2
61 | 13110010 |  | 氯化橡胶马路划线漆 |  | kg |  | 24
62 | 14030001 |  | 柴油 |  | t |  | 7840
63 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg |  | 9.28
64 | 14070001 |  | 变压器油 |  | kg |  | 9.81
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
65 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg |  | 6.96
66 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg |  | 14.45
67 | 14230030 |  | 大白粉 |  | kg |  | 0.3
68 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg |  | 9.74
69 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg |  | 6.33
70 | 14350190 |  | 多功能上光清洁剂 |  | 盒 |  | 8.2
71 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg |  | 7.34
72 | 14350630 |  | 脱模剂 |  | kg |  | 5.13
73 | 14350680 |  | 稀释剂 |  | kg |  | 16.7
74 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 |  | 5.16
75 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg |  | 13.3
76 | 14410110 |  | 白乳胶 |  | kg |  | 6.13
77 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg |  | 14.02
78 | 17010053 |  | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 6.83
79 | 17010060 |  | 焊接钢管 DN50 |  | m |  | 20.84
80 | 17010065 |  | 焊接钢管 DN100 |  | m |  | 46.33
81 | 17030001-0001 |  | 镀锌钢管 | DN150*4.5 | m |  | 75.96
82 | 17250040-0001-0002 |  | 塑料管 | PEφ160 | m |  | 67.85
83 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m |  | 0.4
84 | 17250370-0001 |  | 集水口 |  | m |  | 49.18
85 | 17250370-0002 |  | 集水口 | Φ200 | m |  | 49.18
86 | 17270090 |  | 高压风管 |  | m |  | 21.88
87 | 17270175 |  | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 5
88 | 18000001-0001 |  | 管件 | PEφ160 | 个 |  | 77.43
89 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 |  | 3.03
90 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 26
91 | 23010001-0001 |  | 落地式灭火器箱子 | 落地箱 ABC 4kG | 个 |  | 106.05
92 | 24110140 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6MPa | 块 |  | 20
93 | 24330070-0001 |  | 微型计算机 |  | 台 |  | 4500
94 | 24590010 |  | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 5.56
95 | 27060170-0001 |  | 圆钢水平地极 | Φ16 | m |  | 5.77
96 | 27060170-0002 |  | 圆钢引出线 | Φ16 | m |  | 5.77
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
97 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 2.4
98 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg |  | 63.75
99 | 28030270-0002 |  | 超五类网线 |  | m |  | 3.2
100 | 28110210-0001 |  | 铜芯电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | m |  | 216.19
101 | 28110210-0002 |  | 铜芯电缆 | YJV22-0.6/1kV-3*240+2*120mm2 | m |  | 686.58
102 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 |  | 0.06
103 | 29070150 |  | 电缆敷设牵引头 综合 |  | 只 |  | 370
104 | 29090015-0002 |  | 成套型电缆T型头 | 3*70mm2 | 套 |  | 1200
105 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 |  | 3.17
106 | 29090270 |  | 铜接线端子 DT-240mm2 |  | 个 |  | 32.72
107 | 30030040 |  | 各类摄像机 |  | 台 |  | 459
108 | 30030140 |  | 摄像机支架 |  | 个 |  | 150
109 | 30130020 |  | 8位模块式信息插座 单口 |  | 个 |  | 27.58
110 | 30150090-0001 |  | 喷墨打印机 |  | 台 |  | 1491
111 | 30210160-0001 |  | 视频监控网络交换机 |  | 台 |  | 2188
112 | 30210160-0002 |  | 充电桩网络交换机 |  | 台 |  | 799
113 | 3117021-0001 |  | 电缆标志牌 | 菱形 2mm厚不锈钢 | 个 |  | 12
114 | 3117021-0002 |  | 井盖编号牌 | 丝印编号牌 | 个 |  | 5.5
115 | 32270020 |  | 有机肥 |  | t |  | 432
116 | 34050050 |  | 复印纸 A4 500张/包 |  | 包 |  | 19.36
117 | 34090130 |  | 喷墨打印机墨盒 |  | 盒 |  | 128.21
118 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg |  | 25.13
119 | 34110010 |  | 水 |  | m3 |  | 2.83
120 | 34110010-0001 |  | 水 |  | m3 |  | 2.83
121 | 34110010-0002 |  | 水 |  | m3 |  | 2.83
122 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg |  | 4.44
123 | 35250001 |  | 电缆敷设滚轮 综合 |  | 个 |  | 45.5
124 | 35250010 |  | 电缆敷设转向导轮 综合 |  | 个 |  | 116.35
125 | 36010080-0001 |  | 井环盖、井座 | 760*300*100 | 套 |  | 406.04
126 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg |  | 4.37
127 | 37270130-0003 |  | 成品角钢接地极 | L50*5*2500 | 根 |  | 36.92
128 | 55070001-0003 |  | 箱式变电站 | 欧式箱变 630kVA | 台 |  | 272090.77
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
129 | 55070001-0004 |  | 干式变压器 | SCB13-630kVA | 台 |  | 97250.74
130 | 55090080-0001 |  | 直流充电桩 | 机桩一体(200kw) | 台 |  | 60647.49
131 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 |  | 524
132 | 80010630-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 |  | 547
133 | 80010690 |  | 预拌水泥砂浆 M10 |  | m3 |  | 528
134 | 80050510 |  | 预拌水泥石灰砂浆 M10 |  | m3 |  | 528
135 | 80210180-0003 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 |  | 473
136 | 80210180-0004 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 |  | 508
137 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 |  | 473
138 | 80210205 |  | 普通预拌混凝土 C20 | 粒径为40mm石子 | m3 |  | 484
139 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 |  | 508
140 | 80210210-0001 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 |  | 508
141 | 80210225 |  | 普通预拌混凝土 C30 | 粒径为40mm石子 | m3 |  | 520
142 | 80250350-0002 |  | 沥青混凝土 | AC-10C, 细粒式沥青砼上面层 | m3 |  | 150
143 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 |  | 1
144 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 |  | 1
145 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 |  | 1
146 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 |  | 1
147 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg |  | 9.28
148 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 7.84
149 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  | 0.73
150 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1
151 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 |  | 1
152 | 990402040-0002 |  | 自卸汽车 | 装载质量15(t) | 台班 |  | 457.57
153 | 990605060-0003 |  | 混凝土振捣器 | (插入式) | 台班 |  | 9.89
154 | 990919030 |  | 电焊条烘干箱 | 容量600×500×750(cm3) | 台班 |  | 29.77
155 | 99450630-0001 |  | 折旧费 |  | 元 |  | 1
156 | 99450630-0004 |  | 折旧费 |  | 元 |  | 1
157 | 99450640-0001 |  | 检修费 |  | 元 |  | 1
158 | 99450640-0004 |  | 检修费 |  | 元 |  | 1
159 | 99450650-0001 |  | 维护费 |  | 元 |  | 1
160 | 99450650-0004 |  | 维护费 |  | 元 |  | 1
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
161 | 99450680-0006 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 7.84
162 | 99450680-0008 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 7.84
163 | 99450700-0001 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  | 0.5
164 | 99450700-0003 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  | 0.62
165 | FBC02001 |  | 复合材料电缆沟支架 | 支架 60*70*490 | 副 |  | 13

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 230
2 | 00010003-0001 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 230
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  | 1
4 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t |  | 3560.45
5 | 01010035 |  | 热轧圆盘条 φ12～25 |  | t |  | 3616.56
6 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg |  | 5.38
7 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg |  | 5.38
8 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg |  | 3.61
9 | 01150002 |  | 六角空心钢 综合 |  | kg |  | 4.01
10 | 01290043 |  | 钢板 8～15 |  | kg |  | 3.16
11 | 01290205 |  | 镀锌钢板 综合 |  | kg |  | 4.04
12 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg |  | 26.42
13 | 02010013 |  | 橡胶板 1～3 |  | kg |  | 25.7
14 | 02090050 |  | 聚乙烯薄膜 0.05 |  | m2 |  | 1.74
15 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  | m2 |  | 0.26
16 | 02130075 |  | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m |  | 2.1
17 | 02130090 |  | 三色塑料带 20mm×40m |  | 卷 |  | 2.06
18 | 02190140 |  | 塑料篾 |  | kg |  | 3.73
19 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg |  | 11.47
20 | 02270020 |  | 白布 |  | kg |  | 2.75
21 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 |  | 6.69
22 | 02270180 |  | 破布 一级 |  | kg |  | 7.18
23 | 02330001 |  | 稻草 |  | kg |  | 0.13
24 | 03010040 |  | 铝拉铆钉 综合 |  | 十个 |  | 0.87
25 | 03010126 |  | 自攻螺钉 M3×10 |  | 十套 |  | 0.25
26 | 03010430 |  | 六角螺栓 综合 |  | kg |  | 5.58
27 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 |  | 5.04
28 | 03011610 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 |  | 5.09
29 | 03011645 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 |  | 19.39
30 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 |  | 2.65
31 | 03013161 |  | 膨胀螺栓 M10×80 |  | 十套 |  | 6.8
32 | 03019051 |  | 水泥钉 |  | kg |  | 6.52
33 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 |  | 0.94
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
34 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg |  | 4.89
35 | 03135001-0001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg |  | 4.89
36 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg |  | 4.89
37 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg |  | 7.69
38 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg |  | 47.01
39 | 03139131 |  | 合金钢钻头 一字型 |  | 个 |  | 4.74
40 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 |  | 0.43
41 | 03139281-0002 |  | 钢锯条 |  | 条 |  | 0.37
42 | 03139291 |  | 钢锯片 φ300 |  | 片 |  | 264.96
43 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 4.57
44 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg |  | 4.84
45 | 04070045 |  | 石屑 |  | m3 |  | 127
46 | 04090015 |  | 生石灰 |  | t |  | 346
47 | 04090105 |  | 羧甲基纤维素 |  | kg |  | 6
48 | 04090135 |  | 余土外运 |  | m3
49 | 04090155 |  | 熟耕土(松方) |  | m3 |  | 41.94
50 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 |  | 310.92
51 | 04290080-0001 |  | 混凝土盖板 | 1150mm*300mm*150mm | 块 |  | 247
52 | 04290080-0001-0002 |  | 混凝土盖板 | 1150mm*300mm*100mm | 块 |  | 431.5
53 | 04290080-0003 |  | 混凝土盖板 | 1150mm*300mm*100mm | 块 |  | 196
54 | 04290090-0001 |  | 橡胶缓冲层 | 1170*2150*5（回字型） | 块 |  | 205.97
55 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  | m3 |  | 1592.08
56 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg |  | 7.75
57 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 7.17
58 | 13010330 |  | 沥青清漆 |  | kg |  | 6.45
59 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg |  | 16.13
60 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 6.2
61 | 13110010 |  | 氯化橡胶马路划线漆 |  | kg |  | 24
62 | 14030001 |  | 柴油 |  | t |  | 7840
63 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg |  | 9.28
64 | 14070001 |  | 变压器油 |  | kg |  | 9.81
65 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg |  | 6.96
66 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg |  | 14.45
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
67 | 14230030 |  | 大白粉 |  | kg |  | 0.3
68 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg |  | 9.74
69 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg |  | 6.33
70 | 14350190 |  | 多功能上光清洁剂 |  | 盒 |  | 8.2
71 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg |  | 7.34
72 | 14350630 |  | 脱模剂 |  | kg |  | 5.13
73 | 14350680 |  | 稀释剂 |  | kg |  | 16.7
74 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 |  | 5.16
75 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg |  | 13.3
76 | 14410110 |  | 白乳胶 |  | kg |  | 6.13
77 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg |  | 14.02
78 | 17010053 |  | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 6.83
79 | 17010060 |  | 焊接钢管 DN50 |  | m |  | 20.84
80 | 17010065 |  | 焊接钢管 DN100 |  | m |  | 46.33
81 | 17030001-0001 |  | 镀锌钢管 | DN150*4.5 | m |  | 75.96
82 | 17250040-0001-0002 |  | 塑料管 | PEφ160 | m |  | 67.85
83 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m |  | 0.4
84 | 17250370-0001 |  | 集水口 |  | m |  | 49.18
85 | 17250370-0002 |  | 集水口 | Φ200 | m |  | 49.18
86 | 17270090 |  | 高压风管 |  | m |  | 21.88
87 | 17270175 |  | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 5
88 | 18000001-0001 |  | 管件 | PEφ160 | 个 |  | 77.43
89 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 |  | 3.03
90 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 26
91 | 23010001-0001 |  | 落地式灭火器箱子 | 落地箱 ABC 4kG | 个 |  | 106.05
92 | 24110140 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6MPa | 块 |  | 20
93 | 24330070-0001 |  | 微型计算机 |  | 台 |  | 4500
94 | 24590010 |  | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 5.56
95 | 27060170-0001 |  | 圆钢水平地极 | Φ16 | m |  | 5.77
96 | 27060170-0002 |  | 圆钢引出线 | Φ16 | m |  | 5.77
97 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 2.4
98 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg |  | 63.75
99 | 28030270-0002 |  | 超五类网线 |  | m |  | 3.2
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
100 | 28110210-0001 |  | 铜芯电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | m |  | 216.19
101 | 28110210-0002 |  | 铜芯电缆 | YJV22-0.6/1kV-3*240+2*120mm2 | m |  | 686.58
102 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 |  | 0.06
103 | 29070150 |  | 电缆敷设牵引头 综合 |  | 只 |  | 370
104 | 29090015-0002 |  | 成套型电缆T型头 | 3*70mm2 | 套 |  | 1200
105 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 |  | 3.17
106 | 29090270 |  | 铜接线端子 DT-240mm2 |  | 个 |  | 32.72
107 | 30030040 |  | 各类摄像机 |  | 台 |  | 459
108 | 30030140 |  | 摄像机支架 |  | 个 |  | 150
109 | 30130020 |  | 8位模块式信息插座 单口 |  | 个 |  | 27.58
110 | 30150090-0001 |  | 喷墨打印机 |  | 台 |  | 1491
111 | 30210160-0001 |  | 视频监控网络交换机 |  | 台 |  | 2188
112 | 30210160-0002 |  | 充电桩网络交换机 |  | 台 |  | 799
113 | 3117021-0001 |  | 电缆标志牌 | 菱形 2mm厚不锈钢 | 个 |  | 12
114 | 3117021-0002 |  | 井盖编号牌 | 丝印编号牌 | 个 |  | 5.5
115 | 32270020 |  | 有机肥 |  | t |  | 432
116 | 34050050 |  | 复印纸 A4 500张/包 |  | 包 |  | 19.36
117 | 34090130 |  | 喷墨打印机墨盒 |  | 盒 |  | 128.21
118 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg |  | 25.13
119 | 34110010 |  | 水 |  | m3 |  | 2.83
120 | 34110010-0001 |  | 水 |  | m3 |  | 2.83
121 | 34110010-0002 |  | 水 |  | m3 |  | 2.83
122 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg |  | 4.44
123 | 35250001 |  | 电缆敷设滚轮 综合 |  | 个 |  | 45.5
124 | 35250010 |  | 电缆敷设转向导轮 综合 |  | 个 |  | 116.35
125 | 36010080-0001 |  | 井环盖、井座 | 760*300*100 | 套 |  | 406.04
126 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg |  | 4.37
127 | 37270130-0003 |  | 成品角钢接地极 | L50*5*2500 | 根 |  | 36.92
128 | 55070001-0003 |  | 箱式变电站 | 欧式箱变 630kVA | 台 |  | 272090.77
129 | 55070001-0004 |  | 干式变压器 | SCB13-630kVA | 台 |  | 97250.74
130 | 55090080-0001 |  | 直流充电桩 | 机桩一体(200kw) | 台 |  | 60647.49
131 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 |  | 524
132 | 80010630-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 |  | 547
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 中山国际人才港公交枢纽站充电站工程 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
133 | 80010690 |  | 预拌水泥砂浆 M10 |  | m3 |  | 528
134 | 80050510 |  | 预拌水泥石灰砂浆 M10 |  | m3 |  | 528
135 | 80210180-0003 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 |  | 473
136 | 80210180-0004 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 |  | 508
137 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 |  | 473
138 | 80210205 |  | 普通预拌混凝土 C20 | 粒径为40mm石子 | m3 |  | 484
139 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 |  | 508
140 | 80210210-0001 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 |  | 508
141 | 80210225 |  | 普通预拌混凝土 C30 | 粒径为40mm石子 | m3 |  | 520
142 | 80250350-0002 |  | 沥青混凝土 | AC-10C, 细粒式沥青砼上面层 | m3 |  | 150
143 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 |  | 1
144 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 |  | 1
145 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 |  | 1
146 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 |  | 1
147 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg |  | 9.28
148 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 7.84
149 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  | 0.73
150 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1
151 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 |  | 1
152 | 990402040-0002 |  | 自卸汽车 | 装载质量15(t) | 台班 |  | 457.57
153 | 990605060-0003 |  | 混凝土振捣器 | (插入式) | 台班 |  | 9.89
154 | 990919030 |  | 电焊条烘干箱 | 容量600×500×750(cm3) | 台班 |  | 29.77
155 | 99450630-0001 |  | 折旧费 |  | 元 |  | 1
156 | 99450630-0004 |  | 折旧费 |  | 元 |  | 1
157 | 99450640-0001 |  | 检修费 |  | 元 |  | 1
158 | 99450640-0004 |  | 检修费 |  | 元 |  | 1
159 | 99450650-0001 |  | 维护费 |  | 元 |  | 1
160 | 99450650-0004 |  | 维护费 |  | 元 |  | 1
161 | 99450680-0006 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 7.84
162 | 99450680-0008 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 7.84
163 | 99450700-0001 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  | 0.5
164 | 99450700-0003 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  | 0.62
165 | FBC02001 |  | 复合材料电缆沟支架 | 支架 60*70*490 | 副 |  | 13