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第一部分  邀请函
各潜在供应商：
现就中山市公共交通运输集团有限公司（下称采购人）乐群养护中心环评治理改造项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价评选，有关事项如下：
一、项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司乐群养护中心环评治理改造项目
二、项目要求：详细技术参数见第二部分《用户需求书》
三、资金来源：自筹资金
四、预算金额及报价限价：372200.00元
五、采购内容：
（一）本项目乐群环评批复三套废气治理系统改造内容及预算报价如下：
	序号
	整改项目
	主要整改内容
	最高限价

	1
	大喷漆房
	整改活性炭箱、活性炭装填，拆除现有UV箱炭箱，风管及管件改造，设备拆装改造，活性炭的采购费用等
	171200.00

	2
	小喷漆房
	整改活性炭箱、布袋除尘器、电控箱，风管及管件改造，设备拆装改造活性炭的采购费用等
	159700.00

	3
	打磨房
	新增过滤箱、布袋除尘器，风管及管件等
	41300.00

	合计（元，含税）
	372200.00



六、合格供应商资格要求
（一）潜在供应商在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件加盖公章）。
（二）潜在供应商具有环保工程专业承包二级及以上资质（提供复印件加盖公章）。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同潜在供应商，不得同时参评本项目。
（四）潜在供应商提供近3年内最少1次成功相关改造案例。
（五）潜在供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。
（六）潜在供应商提供的服务满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。
（七）潜在供应商报价为唯一固定价且未超过报价限价。
（八）潜在供应商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。
注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章，并在参评文件中提供。
七、获取公开评选文件
（一）本项目的采购公告信息将在中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn）和采购人官方媒体（https://www.zsbus.cn/）上发布，并视为有效送达，不再另行通知。
（二）符合资格的服务商自行在有关公告网站下载评选文件。
（三）评选文件下载时间：自本项目公告发布之日起至2026年10月15日中午12:00。
八、参评文件递交要求：
（一）服务商应自行在有关公告网站下载评选文件，并自行制作参评文件，于参评文件递交时间截止前提交一份参评文件，参评文件格式要求详见第四部分《参评文件格式》。
（二）参评文件递交时间及地址：
1.递交时间：2026年10月10日至2026年10月15日中午12:00前（上午8:00～12:00，下午14:00～17:00以采购人收到时间为准），超时不接收；
2.递交地址：中山市南区城南三路38号中山公交集团城南办公楼二楼开评标室彭先生（15972926258）收；可邮寄但运费不得到付，否则退回。
九、项目评审
（一）评审时间：2026年10月16日8：30。
（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼开评标室，评审时服务商无需到场参加。
十、评审结果公示
评审结束后，采购人将在中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn）和其官方媒体（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示，公示期2日，在公示期结束后7日内由采购人向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》对中选人和采购人具有同等法律效力。如果参评服务商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应自收到书面异议原件之日起3日内作出答复并在答复前暂停本项目评审活动。
十一、采购人及采购人联系方式
（一）联系人及联系电话：谭先生15918225909
（二）联系地址：中山市南区城南三路38号

中山市公共交通运输集团有限公司
[bookmark: _GoBack]                                          2026年10月810日
第二部分  用户需求书

一、总体要求
（一）服务内容：采购人拟实施乐群养护中心环评治理改造项目，对原有大型喷烤漆房、新增小车喷漆房废气治理设施及打磨房颗粒物治理设施开展升级改造，落实VOCs、颗粒物废气收集治理，保障污染物稳定达标排放，满足乐群养护中心环评项目竣工环境评价验收相关管理要求。
（二）报价上限价：本项目含税总价¥372200.00元（以上报价含专项发票税费、运输费、旧设备拆除费、设备安装调试费、活性炭装填费、系统改造费及设备使用培训费等费用）。
二、具体要求：
（一）本项目乐群环评批复三套废气治理系统改造内容及预算报价如下表：
	序号
	整改项目
	主要整改内容
	最高限价

	1
	大喷漆房
	整改活性炭箱、活性炭装填，拆除现有UV箱炭箱，风管及管件改造，设备拆装改造，活性炭的采购费用等
	171200.00

	2
	小喷漆房
	整改活性炭箱、布袋除尘器、电控箱，风管及管件改造，设备拆装改造活性炭的采购费用等
	159700.00

	3
	打磨房
	新增过滤箱、布袋除尘器，风管及管件等
	41300.00

	合计（元，含税）
	372200.00


（二）中选人须按照环评批复（文号：中(沙)环建表〔2026〕0006号）要求实施本项目：喷漆房废气密闭负压收集后采用二级过滤棉+二级活性炭吸附处理，打磨房废气经过滤棉+布袋除尘器处理后无组织排放；新增活性炭箱采用800碘值活性炭；扩建后全厂VOCs排放总量不大于0.414吨/年。中选人提供的改造方案、设备型号、技术参数及质保期必须符合采购人提出的有关参数标准。
（三）完工要求：自采购人通知之日起30个自然日内中选人完成设备拆除、安装、改造及交收工作。
（四）项目验收：中选人完成改造交收工作后，由采购人组织初步验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在3日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，整改完毕之日起5日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和整改，采购人有权拒收。如验收合格，采购人出具验收报告，作为项目付款依据。
三、付款方式
本项目合同价款分四期支付：
（一）合同签订后，采购人向中选人支付合同价款的40%；
（二）中选人完成设备拆除、安装、改造及交收工作并经采购人组织初步验收合格后，采购人向中选人支付合同价款的30%；
（三）项目竣工后，按生态环境分局要求通过竣工环境评价验收的，采购人向中选人支付合同价款的20%；
（四）项目完工验收到达质保一年后，采购人向中选人支付合同价款剩余的10%。
中选人应按照国家相关法律规定和相应行业要求开具相应税点的增值税专用发票并提供给采购人，采购人以银行汇款转账形式支付相应款项。






第三部分  评审标准

一、一、采购人按规定组建评选小组，评选小组会本着公平、公正、科学的原则，依据评审标准开展项目评审和推荐中选候选人，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。
二、评审流程：资格评审+技术商务评审+价格评审，共三个环节。评选小组先进行资格评审，再进行技术商务评审及价格评审。只有通过资格评审的参评服务商才能进入技术商务评审及价格评审。最后评选小组排序推荐中选候选人。
三、评审标准
（一）资格评审环节由评选小组按照《资格评审表》对参评单位提交的参评文件进行符合性审查，只有对《资格评审表》所列各项全部符合的参评文件才能通过资格评审。若对资料有疑问，评选小组可现场共同拨打电话要求参评单位对提供的符合性评审资料进行澄清和说明，参评单位应当按照评选小组的要求答复，并在2天内补充同样内容的书面澄清资料。对是否符合《资格评审表》要求有争议的，评选小组将以记名方式表决，被认为符合的得票超过半数的参评服务商则有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。《资格评审表》全部合格的参评单位方可进入技术商务评审和价格评审环节。
（二）技术商务评审：由各评选小组成员按照《技术商务评分表》进行独立评分，将各评审成员的评分进行算术平均，得出该参评服务商的技术商务得分（分数四舍五入保留2位小数）。
（三）价格评审：对通过资格审查的参评单位进行价格评分，评选小组校核后的各参评单位报价价格定义为评标价格。若有效报价总数多于5家（含5家）参评单位则去除最高及最低价后计算算术平均值为基准价格，若有效报价总数少于5家的，则取全部有效报价的平均值为基准价格。当参评单位评标价格等于基准价格时为满分40分，每高于基准价格1％的减0.5分，每低于基准价格1％的减0.2分，减至0分止。（平均值及分数四舍五入保留两位小数。）
（四）评分总值为100分，技术商务评分和价格评分分值（权重）分配如下：技术商务40分+价格60分。
四、评审结果
评审结束后，采购人将在中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn）和其官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示。如果参评服务商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应在自收到书面异议原件后作出答复，作出答复前，暂停本项目评选活动。经结果公示程序后，由采购人向第一中选候选人发出《评选结果通知书》，并依法与第一中选候选人签订合同。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为供应商，以此类推。












五、资格评审表
资格评审表
	序号
	评审内容
	供应商A
	供应商B
	供应商C
	......

	1
	在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件（加盖公章）。
	
	
	
	

	2
	潜在供应商具有环保工程专业承包二级及以上资质（提供复印件加盖公章）。
	
	
	
	

	3
	潜在供应商提供近3年内最少1次成功相关改造案例
	
	
	
	

	4
	潜在供应商承诺函、报价单等参评文件盖章有效。
	
	
	
	

	5
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。
	
	
	
	

	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参评本项目。
	
	
	
	

	7
	潜在供应商提供的服务满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。
	
	
	
	

	8
	潜在供应商报价为唯一固定价且未超过评选文件中规定的报价限价。
	
	
	
	

	9
	潜在供应商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。
	
	
	
	

	10
	无应当否决投标参评的情形、无不满足评选文件要求的其他条件。
	
	
	
	

	评审结论
	
	
	
	

	不通过原因
	
	
	
	


备注：
1．评选小组对潜在供应商是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；
2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。
3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

评选小组全体成员签名：                         
评审日期：





六、技术商务评分表
	评审内容
	评分因素
	分值
	评分标准
	得分

	
	
	
	
	参评单位A
	参评单位B
	参评单位C
	参评单位D

	技术商务
部分（40分）
	同类项目业绩
	15
	根据参评单位提供的近三年（合同签订日期为2023年6月1日起至投标参评截止日）同类项目的环保改造业绩进行评分，每提供1个服务合同一年金额在10万元（含）以上的得5分，最高得15分。（注：参评文件需提供相关合同复印件，合同需体现合同金额与项目内容，未按要求提供的不得分。）
	
	
	
	

	
	人员投入
	投入人员及其响应情况（仅限1人）
	10
	根据参评单位、项目负责人及响应情况进行打分：
1.参评单位具有环保工零专业承包二级以上的，得5分；
2.任本项目的负责人具有环保工程相关专业中级及以上职称或注册环保工程师资格，并承诺施工期间到场组织实施的，得5分。
需提供单位、项目负责人职称或资质证书复印件并加盖公章，未提供不得分。
	
	
	
	

	
	技术能力
	劳动力、设备投入计划及保证措施
	5
	根据各供应商劳动力、设备投入计划及保证措施进行评分。
1.人员配备充足、专业技术水平高，经验丰富，设备投入完全符合项目需要，得5分；
2.人员配备一般、专业技术水平较高，经验较丰富，设备投入符合项目需要，得3分；
3.人员配备较少、专业技术水平一般，有经验，设备投入一般，得2分；
4.人员配备不充分，设备投入少，得1分；
5.没有劳动力和设备投入计划及保证措施的，不得分。
	
	
	
	

	
	
	安全文明施工质量保障措施
	5
	根据各供应商安全文明施工质量保障措施进行评分。
1.安全文明施工措施及施工质量保证措施可靠、经济、 安全、切实可行，措施得力，得5分；
2.安全文明施工措施及施工质量保证措施较可靠、经济、 安全、可行，措施有效，得4分；
3.安全文明施工措施及施工质量保证措施基本可靠、安全、可行，措施基本有效，得3分；
4.有安全文明施工措施及施工质量保证措施，得1分；
5.没有安全文明施工质量保障措施，不得分。
	
	
	
	

	
	
	项目实施方案
	5
	根据各供应商项目实施方案进行评分。
1.方案详细完善、合理，具体措施科学可行，完全满足沙溪生态环境分局要求，得5分；
2.方案较完善，描述合理，具体措施科学可行，可满足项目需求，得4分；
3.方案简单，描述合理，具体措施可行，基本满足项目需求，得2分；
4.方案简单，基本满足项目需求，得1分；
5.没有方案的，不得分。
	
	
	
	

	小计
	40
	
	
	
	
	



评委签名：
日期：


























七、技术商务得分汇总表

技术商务得分汇总表
               
	序号
	参评单位名称
	评委A
	评委B
	评委C
	评委D
	评委E
	平均得分

	1
	参评单位A
	
	
	
	
	
	

	2
	参评单位B
	
	
	
	
	
	

	3
	参评单位C
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	

	说明：保留小数2位数，小数位后处理原则：2位小数之后的数值四舍五入。


注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评选小组全体成员签名：                                  
评审日期：






















八、价格得分汇总表

价格得分汇总表

	序号
	参评单位名称
	参评报价（元）
	基准价格（元）
	价格得分

	1
	参评单位A
	
	
	

	2
	参评单位B
	
	
	

	3
	参评单位C
	
	
	

	4
	……
	
	
	

	计分说明：取所有进入价格评审阶段有效的参评单位报价的算术平均值定义为基准价格（计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数）。等于评标基准价的为满分40分，每高于评标基准价比例1%的扣1分；每低于评标基准价比例1%的扣0.5分。计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数，以此求得各参评单位的报价得分。


注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评选小组全体成员签名：                                  


评审日期：
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九、评审结果汇总表

评审结果汇总表

	序号
	参评单位名称
	资格评审情况
	参评报价（元）
	价格得分
	技术商务平均得分
	总得分
	结果排名

	1
	参评单位A
	
	
	
	
	
	

	2
	参评单位B
	
	
	
	
	
	

	3
	参评单位C
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	


注：1.资格评审情况填“通过”或“不通过”。
2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评选小组全体成员签名：                                  
评审日期：














第四部分  参评响应文件格式




参评文件

 
项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司乐群养护中心环评治理改造项目                       




参评单位名称： 	                              
（盖章）
联   系   人： 	                                             
      
电        话： 	                         
  
日        期： 	                         

[bookmark: _Toc10309][bookmark: _Toc491815001][bookmark: _Toc10484]格式1 自查表
[bookmark: _Toc7707][bookmark: _Toc24931][bookmark: _Toc491815002]1.资格性/符合性自查表
	[bookmark: _Toc491815003]审查项
	参评文件要求
（详见《资格评审表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格评审标准
	1.具备评选文件中规定资格要求的资格证明文件齐全。
	□通过
□不通过
	请标注证明资料页码
见参评文件第（ ）页

	形式评审标准
	2.参评单位名称与营业执照、资质证书一致。
	□通过
□不通过
	见参评文件第（ ）页

	
	3.提交承诺函，且有效期为参评文件提交截止日起90日。
	□通过
□不通过
	见参评文件第（ ）页

	
	4.提供有效的法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件（如是法定代表人直接签署参评文件并参加评选的，则无需提交法定代表人授权委托书），且有身份证复印件。
	□通过
□不通过
	见参评文件第（ ）页

	
	5.参评单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”以及不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
	□通过
□不通过
	见参评文件第（ ）页

	
	6.《需求响应表》全部满足并全部完全响应。
	□通过
□不通过
	见参评文件第（ ）页

	
	7.投标报价须是固定且唯一的，投标参评报价未超过采购控制价。
	□通过
□不通过
	见参评文件第（ ）页

	
	8.参评文件的签署和盖章：参评文件中凡出现参评单位落款的地方应盖单位公章（不接受投标专用章、业务章、合同章等），凡出现要求签字的地方应由法定代表人或授权人签字/签章。
	□通过
□不通过
	见参评文件第（ ）页

	
	9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参评本项目。
	□通过
□不通过
	如有，见参评文件第（ ）页

	
	10.满足评选文件要求的其他条件（如盖章签署要求、装订要求、密封要求等），无评选文件规定或参照法律法规、规章规定为无效参评的情形。
	□通过
□不通过
	如有，见参评文件第（ ）页




[bookmark: _Toc14838]
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[bookmark: _Toc16674]2 、商务技术部分评审自查表
	序号
	审查项目
	评审标准
	分值
	自评得分
	证明资料

	1
	同类项目业绩
	根据参评单位提供的近三年（合同签订日期为2023年6月1日起至投标参评截止日）同类项目的环保改造业绩进行评分，每提供1个服务合同一年金额在10万元（含）以上的得5分，最高得15分。（注：参评文件需提供相关合同复印件，合同需体现合同金额与项目内容，未按要求提供的不得分。）
	15
	
	见参评文件第（ ）页

	2
	投入人员及其响应情况
	根据参评单位、项目负责人及响应情况进行打分：
1.参评单位具有环保工零专业承包二级以上的，得5分；
2.任本项目的负责人具有环保工程相关专业中级及以上职称或注册环保工程师资格，并承诺施工期间到场组织实施的，得5分。
需提供单位、项目负责人职称或资质证书复印件并加盖公章，未提供不得分。
	10
	
	见参评文件第（ ）页

	3
	劳动力、设备投入计划及保证措施
	根据各供应商劳动力、设备投入计划及保证措施进行评分。
1.人员配备充足、专业技术水平高，经验丰富，设备投入完全符合项目需要，得5分；
2.人员配备一般、专业技术水平较高，经验较丰富，设备投入符合项目需要，得3分；
3.人员配备较少、专业技术水平一般，有经验，设备投入一般，得2分；
4.人员配备不充分，设备投入少，得1分；
5.没有劳动力和设备投入计划及保证措施的，不得分。
	5
	
	见参评文件第（ ）页

	4
	安全文明施工质量保障措施
	根据各供应商安全文明施工质量保障措施进行评分。
1.安全文明施工措施及施工质量保证措施可靠、经济、 安全、切实可行，措施得力，得5分；
2.安全文明施工措施及施工质量保证措施较可靠、经济、 安全、可行，措施有效，得3分；
3.安全文明施工措施及施工质量保证措施基本可靠、安全、可行，措施基本有效，得2分；
4.有安全文明施工措施及施工质量保证措施，得1分；
5.没有安全文明施工质量保障措施，不得分。
	5
	
	见参评文件第（ ）页

	5
	项目实施
方案
	根据各供应商项目实施方案进行评分。
1.方案详细完善、合理，具体措施科学可行，完全满足沙溪生态环境分局要求，得5分；
2.方案较完善，描述合理，具体措施科学可行，可满足项目需求，得3分；
3.方案简单，描述合理，具体措施可行，基本满足项目需求，得2分；
4.方案简单，基本满足项目需求，得1分；
5.没有方案的，不得分。
	5
	
	见参评文件第（ ）页

	合计
	40
	
	/



格式2 承诺函
承 诺 函
致：中山市公共交通运输集团有限公司
我方确认收到中山市公共交通运输集团有限公司乐群养护中心环评治理改造项目评选文件，经详细研究，决定参加该项目报价评选。并作出如下承诺：
1.同意并接受评选文件的各项要求，完全接受采购人设定的全部需求（详见《需求响应表》），遵守评选文件中的各项规定，按评选文件的要求提供报价（详见报价表）。
2.我方已详细研究评选文件的所有内容，包括修改文件(如有)和所有已收到的参考资料以及有关附件(如有)，并完全明白，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3.我方同意按照贵方提出的改造内容、技术要求、工艺参数、数量及质保期必须符合采购人提出的相关参数标准，或与参评有关的任何其它资料、数据或信息。
4.我方承诺在本次参评文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5.我方为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于贵方，且非联合体参评报价。
6.我方与其他参评服务商间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
7.我方如果中选，将严格按照贵方评选文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务，并郑重承诺：项目改造完成后符合沙溪生态环境分局要求，通过竣工环境保护验收。
8.我方承诺不得以任何方式转包或分包本项目。
9.参评文件有效期：报名截止之日后90天内有效。
服务商名称（盖章）： 	                  
签发日期： 	                            
格式3 法定代表人授权委托书及法人代表证明书
法定代表人授权委托书

致：中山市公共交通运输集团有限公司：
兹授权          同志为我方全权代表，全权参与贵方“中山市公共交通运输集团有限公司乐群养护中心环评治理改造项目”项目的参评、提供与签署确认文书资料等一切事宜。

参评单位（盖章）：
签发日期：
有效期：报名截止之日后90天内有效。
附：被授权代表（签名）：
身份证号码：
联系电话：
        联系邮箱：
授权有效期限：与本公司参评文件中标注的有效期相同，自本单位加盖公章之日起生效。
参评签名代表为法定代表人/负责人，则本委托书不适用。

被授权代表身份证复印件(正、反面)










法定代表人证明书

______________同志，现任我单位______________职务，为法定代表人/负责人，特此证明。
有效日期与本公司参评文件中标注的有效期相同。


参评供应商（盖章）：
签发日期：   年   月    日



法定代表人/负责人身份证复印件(正、反面)














格式4 有效的营业执照
格式4 有效的营业执照、环保工程专业承包资质及相关改造案例

1.营业执照
在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件，加盖公章）。

2.环保工程专业承包资质
具有环保工程专业承包二级及以上资质（提供复印件加盖公章）

3.相关改造案例
提供近3年内最少1次成功相关改造案例

（格式自拟）











格式5 信用记录证明材料
提供未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”以及不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的证明材料
（格式自拟）






















格式6 项目报价表（报价一览表）
报 价 表
采购人：中山市公共交通运输集团有限公司
项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司乐群养护中心环评治理改造项目
	序号
	整改项目
	主要整改内容
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	质保期限
	改造地点

	1
	大喷漆房
	整改活性炭箱、活性炭装填，拆除现有UV箱炭箱，风管及管件改造，设备拆装改造，活性炭的采购费用等
	1
	
	
	质保一年
	乐群养护中心

	2
	小喷漆房
	整改活性炭箱、布袋除尘器、电控箱，风管及管件改造，设备拆装改造活性炭的采购费用等
	1
	
	
	质保一年
	乐群养护中心

	3
	打磨房
	新增过滤箱、布袋除尘器，风管及管件等
	1
	
	
	质保一年
	乐群养护中心

	4
	合计
	人民币大写：                    小写                      

	5
	备注
	服务时间：自发出中选通知书之日起至质保期满之日止。


说明：
1．服务商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2．参评报价包括已包含该项目服务需求及范围内的一切专项发票税费、运输费、旧设备拆除费、设备安装调试费、活性炭采购及装填费、系统改造费、设备使用培训费等实施本项目所需的全部费用，不得参评后再议价。所有承诺必须执行，不得中选后无故放弃。对于相关费用参评人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的报价中而不再另行支付。


服务商名称（盖章）：                        
日期：          年     月    日

格式7 需求响应表
需求响应表
项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司乐群养护中心环评治理改造项目
	序号
	条款要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	完全按照采购人的改造内容、技术要求及施工地点需求进行施工。
	□完全响应  □部分响应
	

	2
	中选人所用设备、材料应符合国家及行业规定的合格产品标准，对于影响废气治理系统正常使用的必要组成部分、技术状况，供应商都应按国家有关技术与质量标准配置。
	□完全响应  □部分响应
	

	3
	潜在供应商提供的改造方案、设备型号、技术参数、数量及质保期必须符合采购人提出的相关参数标准。
	□完全响应  □部分响应
	

	4
	拆除的旧件按采购人要求堆放在指定位置，由采购人负责处置。
	□完全响应  □部分响应
	

	5
	中选人保证设备材料在运输、安装过程中的安全，外观无损坏等瑕疵，结构无脱落、松动等情况。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等防护措施。凡由于包装不良造成的设备损坏和由此产生的修复、退换等费用均由中选人承担。设备验收合格前的风险由中选人承担。
	□完全响应  □部分响应
	

	6
	项目验收：中选人改造完工后，由采购人组织初步验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在3日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，整改完毕之日起5日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和完成整改，采购人有权拒收。如验收合格，采购人出具验收报告，作为项目付款依据。
	□完全响应  □部分响应
	

	7
	完全理解并接受对参评供应商的各项须知、规约要求和责任义务。
	□完全响应  □部分响应
	

	8
	完工要求
	自采购人通知之日起30个自然日内中选人完成设备拆除、安装、改造及交收工作。
	□完全响应  □部分响应
	

	9
	质量保证
	自项目改造完成之日起质保一年。
	□完全响应  □部分响应
	

	10
	结算方式
	本项目合同价款分四期支付：合同签订后支付40%；中选人完成改造并经采购人组织初步验收合格后支付30%；项目竣工后按生态环境分局要求通过竣工环境保护验收后支付20%；项目完工验收到达质保一年后，支付剩余的10%。中选人开具相应税点的增值税专用发票，采购人以银行汇款转账形式支付。
	□完全响应  □部分响应
	


注：对于上述要求，如参评供应商完全响应，则请在“响应情况”栏的“完全响应”框打“√”，对空白或“部分响应”框打“√”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
参评供应商（盖章）：                  
日期：

格式8 技术商务评分响应资料及其他材料或证明
供应商认为需要提供的其他资料
（格式自拟）
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