
拍卖公告

受委托，定于2022年1月28日上午10时在中山市城市产权服务有限公司综合交易厅，采用荷兰式拍卖（减价式拍卖）按现状公开拍卖:“营运公共汽车车载消防设施采购项目”，标的具体情况如下：
	序号
	拍卖标的名称
	起拍价
	竞拍保证金
	竞买要求

	1
	营运公共汽车车载消防设施采购项目
	109.92 万元(含税)
	25000元
	1、竞买人须是必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织。
2、竞买人的营业执照经营范围须有生产或销售（代理）消防器材的相关内容。

3、竞买人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”【以在报名当天现场查询 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的结果为准，如相关失信记录已失效，竞买人需提供相关证明资料】。

4、本项目不接受联合体拍卖，不允许分公司拍卖。

	备注：
1、买受人须采购2200套营运公共汽车车载消防设施（每辆营运公共汽车一套），每套车载消防设施包含1个消防箱、2条消防水带（含接扣）、1个消防栓扳手【货物质量和技术要求详见附件】。

2、成交确认书发出之日起10日内，买受人提供不少于5套样板由中山市公共交通运输集团有限公司试用，试用合格后双方签订《营运公共汽车车载消防设施采购合同书》。


有意者须仔细阅读《营运公共汽车车载消防设施采购项目用户需求书》、《营运公共汽车车载消防设施采购合同书》等相关拍卖资料，一旦参与竞买即视认可标的物，并承担相应的责任，不得以此提出抗辩或拒付拍卖服务费（即交易服务费和拍卖佣金）。

有意者须携带有效证件及相关资料等到中山市东区中山三路3号岐华大厦六楼业务大厅办理报名登记手续，报名起止时间：2022年1月26日、27日两天（上午9：00-12：00，下午2:30-5:00），逾时不予办理,待委托人审核通过后方可参加竞买。

符合资格的有意者请于2022年1月27日下午5时前将保证金交到指定账户（开户名称：中山市城市产权服务有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司中山银苑支行，开户账号：2011028919200388388），保证金到账有效。需要办理委托的，须当事人本人到中山市城市产权服务有限公司办理。

标的展示时间：2022年1月25、26日两天（具体以拍卖人通知时间为准），电话预约，资料备索。需要申请看样的，请将姓名、联系方式及需要看样的标的名称编辑成短信发送至18022187437, 须实名预约，未提前预约的不予安排看样。中山市物资拍卖有限公司联系电话：0760-85316788；中山市城市产权服务有限公司联系电话：0760-88800181。
中山市物资拍卖有限公司

中山市城市产权服务有限公司

2022年1月14日
附件：货物质量和技术要求如下：

	序号
	名称
	要求

	1
	消防箱
	1、参考GB/T 14561消防栓箱标准；

2、消防箱体和箱门采用不低于1.2mm钢板材质，箱体内外表面应作防锈防腐处理，涂层均匀一致、平整光洁；

3、消防箱应设置箱门关紧装置；

4、箱体尺寸：长40cm*宽28cm高50cm；

5、消防箱按上下两层结构分布，上层内高36cm，下层内高15cm；

6、箱门应标注中文“消防栓”、英文“FIRE HYDRANT”、“火警119”等字样，文字应采用发光材料。中文字体高度不小于100mm，宽度不小于80mm；

7、消防箱下底部预留4个6厘固定螺栓孔位。

	2
	消防水带含接扣
	1、 符合GB 6246消防水带标准；

2、 以盘卷式至于消防箱上层；

3、 消防水带规格：不低于设计工作压力8.0MPa、公称内径65mm、长度25m；

4、 消防水带材质:编制层经线和纬线材质均为涤纶长丝、衬里材质为聚氨酯。
5、行车中消防水带固定可靠或加装保护胶套避免因消防水带接扣碰撞箱体产生异响。

	3
	消防栓扳手
	符合GA 113 消防栓扳手标准，采用球墨铸铁材质，长40cm*5.5cm口径，消防栓扳手固定可靠，避免行车时消防扳手碰撞箱体产生异响。


 1 / 2

